| Общество с ограниченной ответственностью «Серафимовский опытный завод автоматики и телемеханики» www.sozait.ru |  | 452780, Республика Башкортостан Туймазинский р-н, с. Серафимовский ул. Индустриальная, д.10 тел.: +7(34782) 26-949 факс: +7(34782) 26-800 e-mail: sozait@sozait.ru |
| --- | --- | --- |

Опросный лист на изготовление

блок-бокса технологического ББТ ______________

(модификация)

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Адрес организации |  |
| Контактный телефон, факс |  |
| E-mail |  |
| Должность |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |
| Количество оборудования по опросному листу |  |

| № п/п | Формулировка вопроса | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Габаритные размеры (указать на планировке) | длина, мм | ширина, мм | высота, мм |
| 2. | Материалы укрытия: |  |
|  | оцинкованный лист с утеплителем URSA |  |
|  | сэндвич–панели |  |
|  | сэндвич–панели при наличии вандалозащиты из стального листа, мм | 2 | 3 | другая |
| 3. | Покрытие пола: |  |
|  | стальной лист |  |
|  | линолеум |  |
|  | другое покрытие (указать) |  |  |  |
| 4. | Толщина стен, мм | 50 |  | 80 |  | другая |  |
| 5. | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У | ХЛ | УХЛ |
| 6. | Предельные значения температур окружающего воздуха при эксплуатации | tmax = ____ ºС tmin = ____ ºС |
| 7. | Требования к электрооборудованию (расположение указать на планировке) |
| 7.1 | Общепромышленного исполнения |  |
| 7.2 | Взрывозащищенного исполнения |  |
| 7.2.1 | класс взрывоопасной зоны |  |
| 7.2.2 | необходимость установки газоанализатора (указать марку) |  |
| 7.2.3 | необходимость пожарного извещателя (указать марку) |  |
| 7.3 | Другие требования, необходимость установки дополнительного оборудования (указать на планировке) |  |
| 7.4 | Диаметр и количество кабельных вводов (расположение кабельных вводов указать на планировке) | ( мм - ________ шт. ( мм - ________ шт. ( мм - ________ шт. |
| 7.5 | Необходимость, расположение и размеры кабель-канала (указать на планировке) |  |
| 8. | Требования к системе жизнеобеспечения: |
| 8.1 | Наличие электроосвещения величиной (расположение светильников указать на планировке) | 100 лк | 200 лк |
| 8.1.1 | светильники с лампами накаливания |  |
| 8.1.2 | светильники с люминесцентными лампами |  |
| 8.1.3 | размер, количество и расположение окон (указать на планировке) |  |
| 8.1.4 | наличие внешнего освещения над входной дверью |  |
| 8.2 | Наличие электроотопления (расположение электрообогревателей указать на планировке) |  |
| 8.2.1 | температура внутри блок-бокса в зимний период | tmax = ____ ºС tmin = ____ ºС |
| 8.3 | Вентиляция помещения |  |
| 8.3.1 | естественная |  |
| 8.3.2 | принудительная (расположение вентилятора указать на планировке) | Приточная |  |
|  |  | Вытяжная |  |
|  |  | Требуемая кратность воздухо- обмена _____/час |  |
| 8.3.3 | необходимость регулирования температуры помещения при помощи вытяжного вентилятора в летний период, ºС | Да | Нет |
|  |  | tmin |  |  |
|  |  | tmax |  |  |
| 9. | Сигнализация несанкционированного доступа | Концевой выключатель на двери | Другой извещатель (указать марку) |
| 10. | Мачта для антенны (высота мачты, м) |  |
| 11. | Требования к покраске и наружной отделке (основание, дверь, крыша, стены, фронтон, углы): |
| 12. | Дополнительные требования: |

Планировка блок-бокса технологического ББТ

(изобразить согласно п. 1, 7, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.1.3, 8.2, 8.3.2)

_______________     _________________________________________     _________________    ___________________

(должность)                               (фамилия имя отчество)                                                 (подпись)                                  (дата)

_______________     _________________________________________     _________________    ___________________

(должность)                               (фамилия имя отчество)                                                 (подпись)                                  (дата)

_______________     _________________________________________     _________________    ___________________

(должность)                               (фамилия имя отчество)                                                 (подпись)                                  (дата)